**Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.93.2016.DW**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Łaźnia wodna – 1 szt.**

Zakres temperatury roboczej: temperatura pokojowa +5 st. C - 95 st. C

Stabilność temperatury: 0,5 st. C

Zasilanie: 230 V

Pojemność: 5 l (+/-5%)

Moc grzania: 0,35 kW (+/-5%)

Wymiary zewnętrzne: 215 x 335 x 200 mm (+/-5%)