## Załącznik nr 2B (wzór) do SIWZ DZP.381.46.2015.DW

# Oświadczenie

| Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy |  |
| --- | --- |

| Adres Wykonawcy: | Ulica, nr domu / nr lokalu: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miejscowość i kod pocztowy: |  |  |  |
|  | Województwo: |  | Kraj: |  |

Ubiegając się o zamówienie publiczne nr DZP.381.46.2015.DW p.n.:

„Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem”

Oświadczam, że w zakresie mebli:

- zostało przeprowadzone badanie odporności korozyjnej blach z których wykonane są profile stelaży zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2012 (lub równoważną), gdzie wskaźnik wyglądu wszystkich badanych próbek zgodnie z normą: PN-EN ISO 10289:2002(lub równoważną) nie jest gorszy niż 10, co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem – dot. poz. 1-14.

- zostało przeprowadzone badanie odporności termicznej oraz twardości ceramiki blatów: min 7 w skali Mohsa, nasiąkliwość średnia nie większa niż 5%,gęstość objętościowa nie mniejsza niż 2,17 g/cm³,średnia otwarta  porowatość nie większa niż 10,1%,wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 44MPa zgodnie z normą PN-EN  ISO 10545-9:1998 (lub równoważną), co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem – dot. poz. 2,5.

- zostało przeprowadzone badanie odporności chemicznej blatów zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-13:1999 (lub równoważną), co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem lub protokołem z badań – dot. poz. 2,5.

- zostało przeprowadzone badanie odporności blatów na plamienie zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-14:1999 (lub równoważną), co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem lub protokołem z badań – dot. poz. 2,5.

- zostało przeprowadzone badanie blatów z zakresu zawartości uwalnianego ołowiu i kadmu zgodnie z normą PN-EN  ISO 10545-15:1999 (lub równoważną), co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem lub protokołem z badań – dot. poz. 2,5.

- zostało przeprowadzone badanie adsorpcji wody blatów zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-3  (lub równoważną), co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem lub protokołem z badań – dot. poz. 2,5.

- zostało przeprowadzone badanie odporności blatów na przetarcie powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-7 (lub równoważną), co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem lub protokołem z badań – dot. poz. 2,5.

- zostało przeprowadzone badanie potwierdzające liniową wydłużalność termiczną blatów zgodnie z normą DIN 51045 (lub równoważną), co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem lub protokołem z badań – dot. poz. 2,5.

- zostało przeprowadzone badanie potwierdzające twardość na zarysowania blatów: min 7 w skali Mohsa zgodnie z normą PN-EN 15771 (lub równoważną), co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem lub protokołem z badań – dot. poz. 2,5.

- zostało dokonane badanie potwierdzające odporność blatów na działania 3 punktowej siły zginającej, co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem lub protokołem z badań  – dot. poz. 2,5.

- zostało dokonane badanie potwierdzające wytrzymałość blatów na ściskanie na zimno, co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem lub protokołem z badań – dot. poz. 2,5.

Ponadto oświadczam, iż oferowane meble:

- zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN 9001:2008 lub równoważną – dot. poz. 1-14.

- zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN 18001:2007 lub równoważną – dot. poz. 1-14.

- zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN 14001:2005 lub równoważną – dot. poz. 1-14.

- Wskazujemy dokumenty równoważne:

Poz. 1 …………………………………………………………………………

Poz. 2…………………………………………………………………………

Poz. 3…………………………………………………………………………

Poz. 4…………………………………………………………………………

Poz. 5…………………………………………………………………………

Poz. 6…………………………………………………………………………

Poz. 7 …………………………………………………………………………

Poz. 8…………………………………………………………………………

Poz. 9…………………………………………………………………………

Poz. 10…………………………………………………………………………

Poz. 11…………………………………………………………………………

Poz. 12…………………………………………………………………………

Poz. 13…………………………………………………………………………

Poz. 14…………………………………………………………………………

Zobowiązujemy się na każde żądanie Zamawiającego, na każdym etapie realizacji zamówienia, okazać niezwłocznie powyższe dokumenty.

....................................................

data i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy oferowane przez Wykonawcę meble posiadają inne dokumenty (równoważne) niż określone przez Zamawiającego w ust. 1-14 powyżej. W przypadku pozostawienia ust. 15  bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje meble, które są zgodne z wskazanymi przez Zamawiającego normami, atestami, raportami itp.