## Załącznik nr 2C (wzór) do SIWZ DZP.381.57.2016.DW

Dotyczy części A postępowania:

# Oświadczenie

| Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy |  |
| --- | --- |

| Adres Wykonawcy: | Ulica, nr domu / nr lokalu: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miejscowość i kod pocztowy: |  |  |  |
|  | Województwo: |  | Kraj: |  |

Ubiegając się o zamówienie publiczne nr DZP.381.57.2016.DW p.n.:

„Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem”

Dotyczy części A postępowania:

Oświadczam, że:

- zostało przeprowadzone badanie odporności termicznej ceramiki blatów: min 7 w skali Mohsa, nasiąkliwość średnia nie większa niż 5%,gęstość objętościowa nie mniejsza niż 2,17 g/cm³,średnia otwarta  porowatość nie większa niż 10,1%,wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 44MPa, co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem wydanym przez podmiot niezależny od producenta mebli oraz Wykonawcy – dotyczy poz. 2.

- oferuje meble wyprodukowane zgodnie z normą PN EN 9001:2008 (lub równoważną), PN EN 18001:2007 (lub równoważną), PN EN 14001:2005 (lub równoważną) co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę – dotyczy poz. poz. 1,2,3,4,5,6,7.

- oferuje meble wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 14727:2006 dot. wymagań przechowywania i metod badań mebli(lub równoważną) co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem wydanym przez podmiot niezależny od producenta mebli oraz Wykonawcy – dotyczy poz. 1,2,3,4,5,6,7.

- blaty z żywicy zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN 13501-1:2007 (lub równoważną), gdzie blaty ze względu na bezpieczeństwo pożarowe muszą być sklasyfikowane co najmniej jako brak rozgorzenia, średnia emisja dymu, brak płonących kropli – klasy B s1 d0, co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem wydanym przez podmiot niezależny od producenta mebli oraz Wykonawcy – dotyczy poz. 1,3.

- zostało przeprowadzone badanie odporności blatów na poszczególne substancje chemiczne (zawierające tabele odporności na poszczególne substancje) co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem wydanym przez podmiot niezależny od producenta mebli oraz Wykonawcy – dotyczy poz. 1,3. Z treści  przeprowadzonego badania wynika że blaty posiadają powierzchnię jednostronnie laminowaną, która jest odporna na( min):

Kwas octowy                                                   99%

Roztwór dwuchromianu                                     5%

Kwas chromowy                                               60%

Kwas mrówkowy                                              90%

Kwas chlorowodorowy                                     10%

Kwas chlorowodorowy                                     37%

Kwas azotowy 65% : Kwas chlorowodorowy     37%     (1:3)

Kwas nadchlorowy                                           60%

Kwas fosforowy                                               85%

Kwas siarkowy                                                 25%

Kwas siarkowy                                                 33%

Kwas siarkowy                                                 77%

Kwas siarkowy                                                 85%

Zasady

Wodorotlenek amonu                                       28%

Wodorotlenek sodu                                          10%

Wodorotlenek sodu                                          20%

Wodorotlenek sodu                                          40%

Wodorotlenek sodu, płatki

Sole

Siarczan miedzi                                                10%

Chlorek żelaza(III)                                             10%

Jodek potasu                                                  10%

Nadmanganian potasu                                      10%

Chlorek cynku, nasycony

Azotan srebra                                                  1%

Chlorek sodu                                                   10%

Podchloryn sodu                                             13%

Związki organiczne

Krezol

Dimetyloformamid

Formaldehyd                                                    37%

Benzyna

Nadtlenek wodoru                                               3%

Fenol                                                                 90%

Siarczek sodu, nasycony

Bezwodnik octowy

Aceton

Acetonitryl

Octan amylu

Benzen

Butanol

Czterochlorek węgla

Chloroform

Kwas dichlorooctowy

Chlorek metylenu

Dioksan

Eter dietylowy

Octan etylu

Etanol

Glikol etylenowy

Metanol

Chlorek metylenu

Metyloetyloketon

Metylizobutyloketon

Monochlorobenzen

Naftalen

Octan n-butylu

Tetrahydrofuran

n-Heksan

Toluen

Trichloroeten

Ksylen

Oranż akrydyny                                    1%

Dwuwodzian złożony alizaryny             1%

Anilina niebieska, rozpuszczalna w wodzie           1%

Fuksyna zasadowa                             1%

Fuksyna karbolowa                             1%

Karmin                                               1%

Czerwień Kongo                                  1%

Fiolet krystaliczny (barwnik)                 1%

Eozyna B                                           1%

Barwnik Giemsy                                  1%

Szczawian zieleni malachitowej            1%

Fiolet metylowy 2B                             1%

Błękit metylenowy                               1%

Safranina O                                        1%

Sudan III                                             1%

Barwnik Wrighta                                  1%

Odporność na wyżej wymienione substancje oznacza brak widocznych odbarwień, utraty połysku czy zmian w strukturze powierzchni blatu, po 24-godzinne ekspozycji blatu na daną substancję. Dopuszcza się przeprowadzenie badań przez producenta blatów i publikowane w jego materiałach.

- ceramika nie ulega trwałemu uszkodzeniu lub zabarwieniu nie dającemu się zmyć wodą, po zastosowaniu poniższych  substancji, co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem wydanym przez podmiot niezależny od producenta mebli oraz Wykonawcy (dotyczy poz. 2):

• bezwodnik octowy (bezwodnik metanokarboksylowy

• aceton (keton dwumetylowy)

• acetonitryl (nitryl kwasu octowego)

• oranż akrydyny

• związek dihydratu alizaryny (czerwieni alizarynowej)

• kwas mrówkowy (99%)

• wodorotlenek amonowy (28%)

• błękit gencjanowy (błękit spirytusowy) (rozpuszczalny w wodzie)

• benzen

• benzyna

• alkohol butylowy (butanol)

• chloroform (trójchlorometan)

• tlenek chromu (IV) (60%)

• kwas dwuchlorooctowy

• dioksan,

• chlorek żelazawy (III) (10%)

• eozyna (sól sodowa czterobromofluoresceiny) B

• kwas octowy (kwas etanowy) (99%)

• etanol (alkohol etylowy)

• octan etylu

• glikol etylenowy

• formaldehyd (metanal, aldehyd mrówkowy)

• roztwór jodu (0,1N)

• jodyna

• jodek potasowy (10%)

• nadmanganian potasowy (10%)

• fuksyna karbolowa (10%)

• karmin

• czerwień Kongo

• fiolet krystaliczny (chlorowodorek sześciometylopararozaniliny)

• siarczan miedziowy (10%)

• metanol (alkohol metylowy)

• błękit metylenowy (10%)

• naftalen

• chlorek sodowy (10%)

• wodorotlenek sodowy (10%)

• wodorotlenek sodowy (20%)

• wodorotlenek sodowy (40%)

• podchloryn sodowy (13%)

• octan n-butylu

• n-heksan

• kwas nadchlorowy (60%)

• fenol (hydroksybenzen)

• kwas (orto)fosforowy (85%)

• kwas azotowy (10%)

• kwas azotowy (20%)

• kwas azotowy (30%)

• kwas azotowy (65%)

• kwas azotowy (70%)

• kwas solny (10%)

• kwas siarkowy (10%)

• kwas siarkowy (25%)

• kwas siarkowy (33%)

• kwas siarkowy (77%)

• kwas siarkowy (85%)

• kwas siarkowy (96-98%)

• 50% kwas siarkowy (77%)

50% kwas azotowy (70%)

• 50% kwas siarkowy (85%)

50% kwas azotowy (70%)

• azotan srebrowy (1%)

• czterochlorometan (perchlorometan, czterochlorek węgla, tetrachlorek węgla)

• toluen (metylobenzen)

• nadtlenek wodoru

• ksylen (dwumetylobenzen)

• chlorek cynkowy

- blaty wyprodukowane zgodnie z poniższymi wymaganiami (dotyczy poz. 1):

•	 Odporność na suche ciepło, badana według normy EN 438 (lub równoważną) co najmniej 4, dla 180OC

•	Odporność na wilgotne ciepło, badana według normy EN 12721 (lub równoważną)  co najmniej 4, dla 100OC

•	Odporność na zarysowania, badana według normy EN 438 (lub równoważną)  co najmniej 4

•	Odporność na zmianę koloru, badana według normy ASTM G53-91 ,(lub równoważną) (315 - 400nm) co najmniej 6

•	Moduł sprężystości,  badany według normy ISO 178 (lub równoważną)  co najmniej 9000 N/mm2

•	Wytrzymałość na rozciąganie, badana według normy ISO 527-2, ,(lub równoważną)  co najmniej 70 N/mm2

•	Wytrzymałość na zginanie, badana według normy ISO 178 (lub równoważną) co najmniej 100 N/mm2

co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem wydanym przez podmiot niezależny od producenta mebli oraz Wykonawcy.

Wskazujemy dokumenty równoważne:

Poz. 1 …………………………………………………………………………

Poz. 2…………………………………………………………………………

Poz. 3…………………………………………………………………………

Poz. 4…………………………………………………………………………

Poz. 5…………………………………………………………………………

Poz. 6…………………………………………………………………………

Poz. 7 …………………………………………………………………………

Zobowiązujemy się na każde żądanie Zamawiającego, na każdym etapie realizacji zamówienia, okazać niezwłocznie powyższe dokumenty.

....................................................

data i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy oferowane przez Wykonawcę meble w zakresie części A postępowania posiadają inne dokumenty (równoważne) niż określone przez Zamawiającego w ust. 1-7 powyżej. W przypadku pozostawienia miejsca bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje meble, które są zgodne z wskazanymi przez Zamawiającego normami.