***Załącznik nr 2A do SIWZ nr DZP.381.132.2015.DW***

**„Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem”**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | **Nazwa przedmiotu zamówienia**  **(parametry wymagane przez Zamawiającego)** | Nr indeksu | **Należy wskazać wszystkie**  **PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI**  **(wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia)**  **w odniesieniu do kolumny z lewej strony**  *Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji.  Wskazując w kolumnie z lewej strony wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien* ***podać parametry oferowanych mebli w sposób jednoznacznie określony tj.******na poziomie stałym (constans)****, mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od… do…, min., max.* |
| 1 | **Stół laboratoryjny**  Wymiary:   * długość: 1 200 mm (+/-5%) * szerokość: 600 mm (+/-5%) * wysokość: 900 mm (+/-5%)   Wymagania :  Blat stołu postforming (lub równoważny) o grubości: min. 30 mm, na stelażach wzmacnianych typu A o profilach min. 40 mm x min. 40 mm, z nóżkami wykręcanymi umożliwiającymi poziomowanie stołu, na środku (pod spodem) stołu zamocowany wspornik zapobiegający uginaniu blatu.  Kolor blatu szary. Kolor stelaży szary, malowane proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową. Odcień koloru stołów do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy z próbnika z minimum trzech kolorów szarości. | W1/1-74377 |  |

....................................................

*data i podpis osoby upoważnionej*

*do reprezentowania Wykonawc*