**Załącznik nr 2B do SIWZ nr DZP.381.139.2015.DW**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B**

**STÓŁ POWIETRZNY -2 szt.**

Stół powietrzny przeznaczony jest do badań zderzeń sprężystych i niesprężystych, z wykorzystaniem poduszki powietrznej jako czynnika minimalizującego siły tarcia

* wymiar pola z poduszką powietrzną - 93 x 186cm, +/-5%
* wymiar zewnętrzny -113 x 206cm, +/-5%
* masa: nie więcej niż 115kg,
* kolor czarny lub mahoń,
* pole gry z blachy chromoniklowej, bandy płaskie
* pokrywa do przykrycia stołu ( pod kolor stołu)