Załącznik nr 2 do ogłoszenia

**Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru**

Postępowanie nr **DGN.2250.44.2024**

**I. CZĘŚĆ OGÓLNA**

**I.1 Zamawiający**: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice  
 **I.2 Przedmiot zamówienia:**

Wykonanie okresowej kontroli instalacji i urządzeń gazowych, tj. dwóch przeglądów

w 2024, 2025, oraz jednego w I półroczu 2026 roku w budynkach Uniwersytetu Śl.

**Termin realizacji** –

2 x w roku – kwiecień/maj 2024 i 2025 i październik/listopad 2024 i 2025, oraz 1x w roku 2026

**I.3 Zakres stosowania specyfikacji:** Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest częścią dokumentacji przetargowej i należy ją stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych poniżej.

I**.4 Zakres robót**: usługi techniczne – CPV 45333000-0

**I.5 Opis robót:**

1. Kontrolę instalacji gazowych w terminach jak w pkt I.2 należy wykonać w obiektach, zgodnie   
   z załączonym wykazem stanowiącym formularz ofertowy - Załącznik nr 3.
2. Załącznik stanowi integralną część oferty.
3. Przed przystąpieniem do realizacji usługi, Wykonawca przedstawi harmonogram prac, ustalony z administracją poszczególnych obiektów.
4. Wszystkie materiały i sprzęt zapewnia Wykonawca.

**I.6 Informacje o terenie wykonywanej usługi:**

1. Czynności związane z wykonywaniem przedmiotowych dwóch przeglądów będą przeprowadzane na terenie w pełnym zakresie funkcjonujących obiektów Uniwersytetu Śląskiego.

2. **Wykonawca musi uwzględnić (z uwagi na trwający rok szkolny) funkcjonowanie obiektów   
 i dostosować się do planu zajęć na wydziałach lub innego harmonogramu wynikającego   
 z funkcjonowania uczelni w czasie pandemii w poszczególnych obiektach.**

3. Wykonawca ma obowiązek tak organizować swoje czynności, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać funkcjonowanie obiektów.

4. W szczególności w związku z pkt I.6.1 do I.6.3, rozpoczęcie prac należy każdorazowo uzgodnić   
z Administratorem w danym obiekcie na minimum 2 dni przed rozpoczęciem robót.

5. Wykonawca ma obowiązek tak organizować roboty, aby nie dopuścić do uszkodzenia elementów obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i prawa budowlanego.

**II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW**

**Dopuszczanie do stosowania :** materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz

posiadać certyfikaty zgodności z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały potrzebne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca.

**III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU**

**Wymagania dotyczące stosowania sprzętu** : maszyny i narzędzia specjalistyczne niezbędne   
do wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia, gwarantujących wymaganą jakość robót zabezpiecza Wykonawca - Wykonawca winien przedłożyć kserokopię, ważnej i aktualnej legalizacji urządzenia pomiarowego - (ważność legalizacji – 1 rok.

**IV. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM ROBÓT**

Roboty będą podlegały następującym odbiorom:

- wykonanie prac związanych z przedmiotem umowy - odbiór końcowy

**V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT**

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w ofercie, przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Cena będzie uwzględniać wszystkie prace dodatkowe służące do wykonania zadania.

**VI. WYMAGANIA DODATKOWE**

- Kryterium oceny ofert – Cena; Waga kryterium - 100 %.