## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1 do ogłoszenia:_wykaz klimatyzatorów Stan na 15-IV-.2024 r.
|  | Producent/Marka | Model/Typ | Ilość ( szt.) | Nr pokoju | Ilość przeglądów na 1 rok dla danego urządzenia | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Uwagi (np. jeżeli jest gwarancja, podać termin do kiedy) |  |  | Ilość przeglądów do 30-XII-2025
| Katowice, ul. Bankowa 9 osoba do kontaktu: Krzysztof Chyżak tel. 32/3591753 | [7 empty] | sprawdzone
| 1 | Mitsubishi Electric | MS-GA60VB | 1 | 306 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 2 | Mitsubishi Electric | MS-GA60VB | 1 | 6 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 3 | Mitsubishi Electric | MSZ-GA35 | 1 | 22 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 4 | Hitachi | Brak danych | 1 | 033 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 5 | Mitsubishi Electric | PCA-P3GAH | 2 | 121 | 2 | 10 |  |  |  | 2
| 6 | Mitsubishi Electric | MUH-24RV | 1 | 311 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 7 | Mitsubishi Electric | MSH-24RV | 1 | 312 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 8 | Fujitsu | ASU-AO-9LGC | 1 | 314 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 9 | Mitsubishi Electric | MSC-12RV | 1 | 128 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 11 | Rotenso | Imoto I50WiR12 | 1 | 019 | 0 | 5 | 2024-11-14 |  |  | 0 | gwarancja
| 12 | Mitsubishi Electric | MSH-18RV | 1 | 028 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 13 | Mitsubishi Electric | Brak danych | 1 | 018 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 14 | Electra | Brak danych | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 15 | Gree | GWH-N18 | 2 | 321/321A | 2 | 10 |  |  |  | 2
| 16 | Mitsubishi Electric | MSC-GE35VP | 1 | 029 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 17 | Mitsubishi Electric | MSC-GE35VB | 1 | 119A | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 18 | Mitsubishi Electric | MSZ-HJ25VA/MUZ-HJ25VA | 1 | 7 | 2 | 4 |  |  |  | 2
| 19 | Mitsubishi Electric | MSZ-HJ25VA/MUZ-HJ25VA | 1 | 8 | 2 | 4 |  |  |  | 2
| 20 | GREE | GWH-09QBK3DNA5D/09QBK3DNA6D | 1 | 9 | 2 | 2 |  |  |  | 2
| 21 | GREE | GWH-09QBK3DNA5D/09QBK3DNA6D | 1 | 10 | 2 | 2 |  |  |  | 2
| 22 | GREE | GWH-09QBK3DNA5D/09QBK3DNA6D | 1 | 12 | 1 | 2 |  |  |  | 1
| 23 | GREE Lomo Economic | GWH-18QD-K3DNA6 | 1 | 120 | 2 | 2 |  |  |  | 2
| 24 | GREE Lomo Economic | GWH-18QD-K3DNA6 | 1 | 211A | 1 | 2 |  |  |  | 1
| 25 | GREE Lomo Economic | GWH-18QD-K3DNA6 | 1 | 211B | 1 | 2 |  |  |  | 1
| 29 | Chigo | CS-35V3G-1C169 | 1 | 112 | 1 | 4 |  |  |  | 1
[6 empty] | 44 |  |  |  |  | 44
| Katowice, ul.Bankowa 11b osoba do kontaktu: Jacek Janeczek tel 32/3591866. | [7 empty] | sprawdzone
| 1 | Mitsubishi Electric | MSC/MUH GA 35 | 2 | szacht tel./AKUMULATOROWNIA | 1 | 10 |  |  |  | 1
| 2 | Mitsubishi Electric | PLA,RP125 | 1 | sala rady wydziału (pok.1.4) |  | 5
| 3 | MDV | MSR1-09HRN1-QC2(A) | 2 | pok. 3.4 | 1 |  |  |  |  | 1
| 4 | Mitsubishi Electric | MSZ/AP60VG | 4 | pok. 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 |  |  | 12.07.2024
| 5 | Midea | KMB-509N8-A1 | 2 | pok. 33 oraz 34 |  |  | 25.05.2025
|  |  |  | 11 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| REKTORAT, Katowice, ul. Bankowa 12; osoba do kontaktu: Anna Wojsa, tel. 32/3591160 | [7 empty] | sprawdzone
| 1 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA50 | 1 | 1.16(Rektor) | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 2 | Elektra | 8015WMM-a/16RC | 4 | B1.7 | 1 | 20 |  |  |  | 1
| 5 | Artel Sky Line | SKI 12RN4Y | 1 | B0.5 | 1 | 5 |  |  |  | 1
|  | Mitsubishi Electric | PCA-RP71GA | 2 | POM.ups | 4 | 5 |  |  |  | 4
| 6 | Toshiba |  | 2 | siłownia | 2 | 10 |  |  |  | 2
| 7 | Mitsubishi Electric | MSC GE60VB | 2 | 50_serwer CTI | 4 | 9 |  |  |  | 4
| 23 | Mitsubishi Electric | MSZGF60VE/MUZGF60VE | 2 | 50_serwer CTI | 4 | 9 |  |  |  | 4
|  |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  | 17
| Katowice, ul. Bankowa 14 osoba do kontaktu: Zdzisław Gołojuch tel.32/3591265 | [7 empty] | sprawdzone
| 1 | Mitsubishi Electric | MSZ-GE35VA | 1 | 577/C | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 2 | Mitsubishi Electric | MS-GD80VB | 1 | 199/E | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 3 | Mitsubishi Electric | MSC-A09YV | 1 | 155a/A | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 4 | Mitsubishi Electric | MS-GD80VB | 1 | 200/E | 2 | 9 |  |  |  | 2
| 5 | Mitsubishi Electric | MSZ-GF71VE2 | 1 | 150 - serwerownia | 4 |  |  |  |  | 4
| 6 | Mitsubishi Electric | MSC-GA20 | 1 | serwerownia/ piwnica E | 4 |  | z U4 |  |  | 4
| 7 | Mitsubishi Electric | MSC-GA20 | 1 | serwerownia / piwnica E | 4 |  | z U4 |  |  | 4
| 8 | Mitsubishi Electric | MSC-GF60VE | 1 | 199/E | 2 |  | z U4 |  |  | 2
| 9 | Mitsubishi Electric |  | 2 | 553 | 1 | 10 |  |  |  | 2
| 10 | Mitsubishi Electric |  | 1 | 109 | 1 | 5 |  |  |  | 2
| 11 | Sanyo | SAP-KR 94EH | 2 | 357/B | 1 | 10 |  |  |  | 2
| 12 | Mitsubishi Electric |  | 1 | 154/A | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 13 | Cryo's |  | 1 | 130 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 14 | Gree |  | 1 | 113 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 15 | Saunier Duval | ASY9UC | 1 | 320/B | 1 | 5 |  |  |  | 2
| 16 | Saunier Duval | ASY18UB | 1 | 308/B | 1 | 5 |  |  |  | 2
| 17 | Saunier Duval | ASY18UB | 1 | 317/B | 1 | 5 |  |  |  | 2
| 18 | Saunier Duval | ASY24UB | 1 | 318/B | 1 | 5 |  |  |  | 2
| 19 | Saunier Duval | ASY24UB | 1 | 320/B | 1 | 5 |  |  |  | 2
| 20 | Saunier Duval | ASY24UB | 1 | 304/B | 1 | 5 |  |  |  | 2
| 21 | Mc Quay |  | 1 | 368/B | 1 | 5 |  |  |  | 2
| 22 | Mitsubishi Electric |  | 1 | 199/E | 1 | 5 |  |  |  | 2
| 23 | Cryo's |  | 1 | 104/A | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 24 | Mitsubishi Electric | MU-GA20VB | 1 | 407 | 2 |  |  |  |  | 2
| 25 | Mitsubishi Electric | MU-GA20VB | 1 | 414 A | 1 |  |  |  |  | 2
|  |  | Razem |  | Razem | 44 | 109 |  |  |  | 63
| Katowice, ul. Szkolna 9 osoba do kontaktu : Gabriela Błaszczyk tel. 32/3591488 | [7 empty] | poprawione
| 1 | Mitsubishi Electric | MOZ/MSZ-HJ50VE/MUZ-HJ50VE | 1 | 21 | 2 | 5 |  |  |  | 1
| 2 | Gree Elecktric | KFR60G/NA A11-E | 3 | 18, 22, 24 | 2 | 15 |  |  |  | 3
| 3 | Mitsubishi Electric | MS/MUGA 50VB | 1 | 14 | 2 | 5 |  |  |  | 1
| 4 | Mitsubishi Electric | MSC/MUGA 35VB | 2 | 40, 56 | 2 | 10 |  |  |  | 2
| 5 | Gree Elecktric | GWH 18 | 1 | 36 | 2 |  | z U4 |  |  | 1
| 6 | Mitsubishi Electric | MSC/MUGA 35VB | 1 | 42s | 2 | 10 | z U4 |  |  | 1
|  |  | Razem | 8 | Razem |  | 45 |  |  |  | 8
| Katowice, ul. Jagiellońska 26/28 osoba do kontaktu: Zbigniew Kuc tel. 32/2009333, 516-491-172 | [7 empty] | sprawdzone
| 1 | Kaisai | KUE-24HRD-NC4 | 1 | AS-40 | 2 |  |  | x |  | 2
| 2 | Marstair | 537 series IMPACT-60L 1/50 | 1 | B-01 | 2 |  |  | x |  | 2
| 3 | Mitsubishi Electric | MSC-A09YV | 1 | B-12 | 1 |  |  | x |  | 1
| 4 | Mitsubishi Electric | MS-GA60VB | 1 | B-13 | 1 |  |  | x |  | 1
| 5 | Rotenso | RONI R50XI | 1 | A-21 |  | nowe urządzenie | przegląd gwarancyjny do 4.08.2024r. | x
| 6 | MDV | SPLIT TYPE MSR1-12HRN1-QC2 | 1 | C-45 | 2 |  |  | x |  | 2
| 7 | Rotenso | TENJI T120XI R14 | 1 | B-105 | 2 |  |  | x |  | 2
| 8 | Airwell | SX 12 DCI | 1 | A-124 | 2 |  |  | x |  | 2
| 9 | Samsung | NS071NDXEA | 1 | H-8 | 2 |  |  | x |  | 2
| 10 | Rotenso | Tenji T100Xi R14 | 1 | H-9 | 2 |  |  | x |  | 2
| 11 | Haier | ABH105H1ERG | 1 | H-11 | 2 |  |  | x |  | 2
| 12 | LG | LS-T186AAL | 1 | B-205 | 2 |  |  | x |  | 2
| 13 | Mitsubishi Electric | MSZ-HJ35VA | 1 | B-205a | 4 | serwerownia | serwerownia | x |  | 4
| 14 | Mitsubishi Electric | MSG-GE35VB | 1 | B-208 | 2 |  |  | x |  | 2
| 15 | Mitsubishi Heavy Industries | SPLIT TYPE FDEN71VA | 1 | B-210 / 1 | 2 |  |  | x |  | 2
| 16 | Mitsubishi Heavy Industries | SPLIT TYPE FDEN71VA | 1 | B-210 / 2 | 2 |  |  | x |  | 2
| 17 | Gree | GKH30K3FI | 1 | A-213 | 2 |  |  | x |  | 2
| 18 | Mitsubishi Electric | MSC-09RV | 1 | A-232a / 1 | 4 | serwerownia | serwerownia | x |  | 4
| 19 | Rotenso | U35Xi R14 | 1 | A-232a / 2 | 4 | serwerownia | serwerownia | x |  | 4
| 20 | Samsung | AR07KSWNAWKNEU | 1 | A-312 | 2 |  |  | x |  | 1
| 21 | Mitsubishi Electric | PK-2.5FLA | 1 | A-313 | 2 |  |  | x |  | 1
| 22 | Mitsubishi Electric | MCF-24NV | 1 | A-314 | 2 |  |  | x |  | 1
| 23 | LG | MS12SQ (AMNW12GEBA0) | 1 | A-316 | 1 |  |  | x |  | 1
| 24 | LG | E12SQ (ASNH12GB4W0) | 1 | A-317 | 1 |  |  | x |  | 1
| 25 | LG | MS12SQ (AMNW12GEBA0) | 1 | A-318 | 1 |  |  | x |  | 1
| 26 | LG | MS12SQ (AMNW12GEBA0) | 1 | A-319 | 1 |  |  | x |  | 1
| 27 | LG | MS12SQ (AMNW12GEBA0) | 1 | A-320 | 1 |  |  | x |  | 1
| 28 | LG | MS12SQ (AMNW12GEBA0) | 1 | A-321 | 1 |  |  | x |  | 1
| 29 | LG | MS18SQ (AMNW18GECA0) | 1 | A-322 | 1 |  |  | x |  | 1
| 30 | LG | Inverter Multi F DX | 1 | A-325 | 2 |  |  | x |  | 2
| 31 | Fujitsu | ASY12USCCW | 1 | A-327 | 2 |  |  | x |  | 2
| 32 | Rotenso | Ukura z WiFi U50Xi R14 | 1 | A-331 | 2 |  |  | x |  | 2
| 33 | Samsung | AR12KSWNAWKNET | 1 | A-400 | 1 |  |  | x |  | 1
| 34 | Samsung | AR12HSFNCWKNZE | 1 | A-401 | 1 |  |  | x |  | 1
| 35 | Samsung | AR12KSWNAWKNET | 1 | A-500 | 2 |  |  | x |  | 2
|  |  | Razem | 35 | Razem | 63 |  |  |  |  | 63
| Katowice, ul. Grażyńskiego 53 osoba do kontaktu: Krzysztof Makuch tel. 32/3599706 |  |  |  | ul.Grażyńskiego53 |  |  |  | sprawdzone ok
| 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSC-GA35VB/MU-GA35VB | 1 | 422 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 2 | LG ELECTRONICS | MB246AH/FM40AH | 2 | 101 | 1 | 10 |  |  |  | 1
| 3 | FUJITSU | AOYG07LEC/ASYG07LUCA | 1 | laboratorium | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 4 | FUJITSU | AOYG12LEC/ASYG12LUCA | 1 | laboratorium | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 5 | MDV | MSR23U-12HRDY1-QRC4W | 4 | 11; 11a; 12; 13. | 4 | 20 |  |  |  | 4
| 6 | GREE | GWH09MB/K3DNE3G | 12 | przewiązka; 120; 123; 124; 124A; 132; 133; 220; 223; 320; 323; 421; | 12 | 60 |  |  |  | 12
| 7 | Rotenso | RONI 3,3kW R35WI11/R35wO R11 | 3
| 8 | Rotenso | RONI 6,8kW R70WiR11/R7OWO R11 | 1
| 9 | Sinkler | ASH-12BRI | 1
| 10 | Sinkler | ASH-09BRI | 3
|  |  | Razem | 29 | Razem | 23 | 105 |  |  |  | 23
| Sosnowiec,ul.Grota Roweckiego 5 osoba do kontaktu: Agnieszka Błach tel. 32/3640855 |  |  |  | Sosnowiec,ul.Grota Roweckiego 5 |  |  |  | sprawdzone
| 1 | MDV | MSR24 | 1 | 1(16 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 2 | Fujitsu | AOY45 | 2 | 2.52 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 3 | Fujitsu | AOY45 | 2 | 2.53 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 4 | Fujitsu | AOY45 | 2 | 2.54 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 5 | Mitsubishi | MSZ-SF50VE3 | 1 | 4(31 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 6 | Mitsubishi | MSZ-SF50VE3 | 1 | 4.28 | 1 |  | z U4 |  |  | 1
| 7 | Mitsubishi | MSZ-SF50VE3 | 1 | 4(23 | 1 |  |  |  |  | 1
| 8 | Mitsubishi | MSZ-SF50VE3 | 1 | 4(18 | 1 |  |  |  |  | 1
| 9 | Mitsubishi | MSZ-SF50VE3 | 1 | 4(58 | 1 |  |  |  |  | 1
| 10 | Mitsubishi | MSZ-SF50VE3 | 1 | 4(55 | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | Razem | 13 | Razem |  | 25 |  |  |  | 13
| Sosnowiec, ul.Żytnia 10 osoba do kontaktu: Paulina Germala32 2691877 tel. 32/2691877 |  |  |  | ul.Żytnia 10 |  |  |  | sprawdzone
| 1 | Mc Quay | MWM025F/M4LC025B | 1 | 412 | 1 | 5 |  |  |  | 2
| 2 | UKURA | U35WoR12 | 1 | 407 | 2 |  | gw. do 2028 r.
|  |  | Razem | 2 | Razem |  | #REF! |  |  |  | 2
| Sosnowiec, ul. Będzińska 60 osoba do kontaktu: Krystian jura tel.32/3689276 |  |  |  | ul.Będzińska 60 |  |  |  | poprawione
| 1 | Mitsubishi Electric | MCFH-GA60VB | 1 | 111BD | 1 |  |  | 2 |  | 1
| 2 | Mitsubishi Electric | MCFH-GA60VB | 1 | 111BD | 1 |  |  | 2 |  | 1
| 3 | Mitsubishi Electric | MCFH-GA60VB | 1 | 211BL | 1 |  |  | 2 |  | 1
| 4 | Toshiba | RAS-16SKV-E | 1 | 2003BD | 1 |  |  | 2 |  | 1
| 5 | GREE | GWH18AAD-K6DWA4B/І | 1 | 026BL | 1 | X 2023r. |  | 2 |  | 1
| 6 | Samsung | AQV12EWCN | 1 | pom,techn 1 | 2 |  |  | 2 |  | 4
| 7 | Mitsubishi Electric | MSC/MU GA25 | 1 | 030BL | 1 |  |  | 2 |  | 1
| 8 | Mitsubishi Electric | MSC/MU GA25 | 1 | 002BL | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 9 | Mitsubishi Electric | MSZ GE35 | 1 | 2 /przewiązka / | 2 |  |  | 2 |  | 2
| 10 | Mitsubishi Electric | MSZ GE50 | 1 | serwer 109 ZSA | 4 |  |  | 2 |  | 4
| 11 | Mitsubishi Electric | MSZ-G35-centrala t | 1 | centrala | 4 |  |  | 2 |  | 4
| 12 | Mitsubishi Electric | MSZ-SF25VE2/MUZ-sf25VE2 | 1 | 020BL | 2 |  |  | 2 |  | 2
| 13 | Mitsubishi Electric | MSZ-SF25VE2/MUZ-sf25VE2 | 1 | 029BL | 2 |  |  | 2 |  | 2
| 14 | Mitsubishi Electric | MSZ/MOZ EF25UE3W-E1 | 1 | 230BL | 2 |  |  | 2 |  | 2
| 15 | Mitsubishi Electric | MSH-GA60VB | 1 | 006BL | 2 |  |  | 1 |  | 2
| 16 | Mitsubishi Electric | MS12-RV | 1 | 019BL | 2 |  |  | 2 |  | 2
| 17 | Mitsubishi Electric | MSC/MU GA25 | 1 | 013BL | 1 |  |  | 2 |  | 1
| 18 | KAISAI PRO | KS11M-12HRF | 1 | 22 | 2 | IV 2023r. |  | 2 |  | 2
|  |  | Razem | 18 | Razem | 32 | 0 |  |  |  | 35
| Cieszyn, ul. Bielska 62 osoba do kontaktu: Jacek Świerczek tel. 33/8546450 |  |  |  | ul.Bielska 62 |  |  |  | sprawdzone
| 1 | LG | LS-K 246 HL | 1 | sala konferencyjna | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 2 | Mitsubishi | MSHGA | 1 | sala konferencyjna | 1 | 5 |  |  |  | 1
#NAME? | 3 | Mitsubishi | GA60VB | 1 | serwerownia | 4 | 5 |  |  |  | 4
| 4 | GREE | GWH18KG-K3DNA6G | 1 | serwerownia | 4 | 4 |  |  |  | 4
| 5 | FUJITSU | ASYA12LACM E043541 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 6 | FUJITSU | ASYA12LACI1 E043545 | 1 | 1c | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 7 | FUJITSU | ASYA07LBCM E006740 | 1 | 1b | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 8 | FUJITSU | ASYA07LBCM E006751 | 1 | 1a | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 9 | FUJITSU | ASYA12LACM E043538 | 1 | 2a | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 10 | FUJITSU | ASYA12LACM E043543 | 1 | 3 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 11 | FUJITSU | ASYA18LACM E010588 | 1 | 101 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 12 | FUJITSU | ASYA12LACM E043530 | 1 | 102 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 13 | LG | UU42W/ AUUW462D | 1 | 02 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 14 | Mitsubishi Electric | MSZ-HJ50VE/MUZ-HJ50VE | 1 | 119 | 1 | 4 |  |  |  | 1
| 15 | Mitsubishi | MSC-GA 35VB | 1 | 125 | 1 |  |  |  |  | 1
| 16 | GREE | GWH12QC-KGDNB26/1 | 1 | 124 | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | Razem | 16 |  | 22 | 68 |  |  |  | 22
| Cieszyn, ul. Niemcewicza 4 - osoba do kontaktu: Jacek Świerczek - tel. 33 8546450 |  |  |  | CIESZYN |  |  |  | sprawdzone
| 1 | GREE | 12EBNK/GWAN | 1 | 13 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 2 | Mitsubishi Electric | MSC-GA25 | 1 | 16 | 1 |  | z U4 |  |  | 1
| 3 | Mitsubishi Electric | MSC-GA25 | 1 | 17 | 1 |  | z U4 |  |  | 1
| 4 | Mitsubishi Electric | MSC-GA25 | 1 |  | 1 |  | z U4 |  |  | 1
|  |  | Razem | 4 |  | 4 | 5 |  |  |  | 4
| Cieszyn, ul. Paderewskiego 13 - osoba do kontaktu: Jacek Świerczek - tel. 33 8546450 |  |  |  | Cieszyn |  |  |  | sprawdzone
| 1 | Mitsubishi Electric | MSZ-5E102VA-E1 + 3 jedn. wewnętrzne | 3 | 101, 103, 104 | 3 | 12 |  |  |  | 3
| 2 | Mitsubishi Electric | MSZ-ZD53VA-E1 + 2 jedn. Wewnętrzne | 2 | 102, 201 | 2 | 8 |  |  |  | 2
| 3 | Mitsubishi Electric | MSZ-EF50VE/MUZ-EF50VE | 1 | 102 | 1 |  |  |  |  | 1
| 4 | Mitsubishi Electric | MSC-GA35 | 1 | 6 | 1 |  | z U4 |  |  | 1
|  |  | Razem | 7 | Razem | 7 | 20 |  |  |  | 7
| Cieszyn, ul. Niemcewicza 6 - osoba do kontaktu: Jacek Świerczek- tel. 33 8546450 | [7 empty] | sprawdzone
| 1 | Mitsubishi Electric | MSZ-EF50VE/MUZ-EF50VE | 1 | 103 / sala | 1 | 2 |  |  |  | 1
| 2 | Mitsubishi Electric | MSZ-EF25VE/MUZ-3E68VE | 4 | 101, 103/3+1 | 2 | 8 |  |  |  | 4
| 3 | MDV | MSR1-09HRN1-QC2(A) | 1 | 129 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 4 | MDV | MSR1-09HRN1-QC2(A) | 1 | 130 | 1 | 5 |  |  |  | 1
|  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  |  | 7
| Sosnowiec, ul. Będzińska 39 osoba do kontaktu: Bogdan Gocyła - tel. 32/3689700 | [7 empty] | sprawdzone
| 1 | Mitsubishi Electric | MSZ-GE50VA | 1 | 205 | 1 | 10 |  |  |  | 1
| 2 | Mitsubishi Electric | MSZ-GA71VA | 1 | 7 | 1 | 25 |  |  |  | 1
| 3 | GREE | GWH24QE | 1 | 7 | 1 | 5 |  |  |  | 1
|  |  | Razem | 3 | Razem | 3 | 40 |  |  |  | 3
| Sosnowiec, ul. Żytnia 12 osoba do kontaktu: Joanna Odelga- tel. 32/2691869 | [7 empty] | sprawdzone
| 1 | LG | E12EM.NSH / E12EM.UA3 | 1 | 41a | 1 | 10 |  |  |  | 1
|  |  | Razem | 1 | Razem | 1 | 10 |  |  |  | 1
| Chorzów, Bud. Nr 1 - "H", ul. 75 Pułku Piechoty 1 - osoba do kontaktu: Wojciech Stelmaszak - tel. 601 622 223 |  |  |  | Chorzów,ul.75 Pułku Piechoty 1A |  |  |  | sprawdzone
| 1 | DAIKIN | FTX 71GU113 | 1 |  | 2 | 5 | Budynek nr 1 (H) |  |  | 2
| 2 | DAIKIN | FTX 50KU113 | 1 |  | 2 | 5 | Budynek nr 1 (H) |  |  | 2
| 3 | DAIKIN | FTX 50KU113 | 1 |  | 2 | 5 | Budynek nr 1 (H) |  |  | 2
| 4 | DAIKIN | FTX 60KU1B | 1 |  | 2 | 5 | Budynek nr 1 (H) |  |  | 2
| 5 | DAIKIN | FTX N50KU113 | 1 |  | 2 | 5 | Budynek nr 1 (H) |  |  | 2
| 6 | DAIKIN | FTX N50KU13 | 1 |  | 2 | 5 | Budynek nr 1 (H) |  |  | 2
| 7 | DAIKIN | FTX N60KU13 | 1 |  | 2 | 5 | Budynek nr 1 (H) |  |  | 2
| 8 | DAIKIN | FTX N25KEV15 | 1 |  | 2 | 5 | Budynek nr 1 (H) |  |  | 2
| 9 | DAIKIN | FTX N25KEV13 | 1 |  | 2 | 5 | Budynek nr 1 (H) |  |  | 2
| 10 | DAIKIN | FTX 50KU13 | 1 |  | 2 | 5 | Budynek nr 1 (H) |  |  | 2
| 11 | DAIKIN | FTX 50KU13 | 1 |  | 2 | 5 | Budynek nr 1 (H) |  |  | 2
| 12 | DAIKIN | FAQ71CUEB | 1 |  | 2 | 5 | Budynek nr 1 (H) |  |  | 2
| 13 | DAIKIN | FTX N25KEU113 | 1 |  | 2 | 5 | Budynek nr 1 (H) |  |  | 2
| 14 | FUJITSU | AOYZ-18/18 LBC | 1 |  | 2 |  | Budynek nr 1 (H) |  |  | 2
|  |  |  | 14 |  | 28 |  |  |  |  | 28
| Chorzów, Bud. Nr 2 - "L", ul. 75 Pułku Piechoty 1 - osoba do kontaktu: Wojciech Stelmaszak - tel. 601 622 223 |  |  |  | Chorzów ,ul.75 Pułku Piechoty 1A
| 1 | KAISAI | KFU-18HRD | 1 | 301 | 2 |  | Budynek nr 2 (L) |  |  | 2
| 2 | KAISAI | KFU-18HRD | 1 | 301 | 2 |  | Budynek nr 2 (L) |  |  | 2
| 3 | KAISAI | KFU-18HRD | 1 | 306 | 2 |  | Budynek nr 2 (L) |  |  | 2
| 4 | KAISAI | KFU-18HRD | 1 | 306 | 2 |  | Budynek nr 2 (L) |  |  | 2
|  |  | Razem | 4 | Razem | 8 | 65 |  |  |  | 8
| ŚMCEiBI-CNS, Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1 - osoba do kontaktu: Wojciech Stelmaszak - tel. 601 622 223 | [7 empty] | sprawdzone |  | do 30-XII-2025
| 1 | Mitsubishi Electric | MS GA35VB | 1 | E/2/10 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 2 | LG | P 24 | 1 | E1/11 | 2 |  |  |  |  | 2
| 3 | MDV | MSR 24 | 1 | 311 | 2 |  |  |  |  | 2
| 4 | MDV | MSR 24 | 1 | 111 | 2 |  |  |  |  | 2
| 5 | MCQUAY | M5WM031F – ACIAC-R | 1 | F/2/03 | 2 | 5 |  |  |  | 2
| 6 | TOSHIBA | RAS-13BAV-E / RAS-138KV-E | 1 | Warsztat | 2 |  |  |  |  | 2
| 7 | TOSHIBA | RAS-167SKV-E7 | 1 | A/2/01 | 2 |  |  |  |  | 2
| 8 | TOSHIBA | RAS-167SKV-E7 | 1 | A/2/02 | 2 |  |  |  |  | 2
| 9 | TOSHIBA | RAS-167SKV-E7 | 1 | A/2/03 | 2 |  |  |  |  | 2
| 10 | TOSHIBA | RAS-167SKV-E7 | 1 | A/2/04 | 2 |  |  |  |  | 2
| 11 | TOSHIBA | RAS-077SKV-E6 | 1 | A/2/06 | 2 |  |  |  |  | 2
| 12 | TOSHIBA | RAS-077SKV-E7 | 1 | A/2/07 | 2 |  |  |  |  | 2
| 13 | TOSHIBA | RAS-077SKV-E8 | 1 | A/2/08 | 2 |  |  |  |  | 2
| 14 | TOSHIBA | RAS-077SKV-E9 | 1 | A/2/09 | 2 |  |  |  |  | 2
| 15 | TOSHIBA | RAS-077SKV-E10 | 1 | A/2/10 | 2 |  |  |  |  | 2
| 16 | TOSHIBA | NN | 1 | B/0/06 | 2 |  |  |  |  | 2
| 17 | TOSHIBA | RAS-167SKV-E7 | 1 | B/-1/08 | 2 |  |  |  |  | 2
| 18 | TOSHIBA | RAF-SM806KRT-E | 1 | B/-1/09 | 2 |  |  |  |  | 2
| 19 | TOSHIBA | RAF-SM806KKT-E | 1 | B/-1/10 | 2 |  |  |  |  | 2
| 20 | TOSHIBA | RAS-077SKV-E6 | 1 | C/2/01 | 2 |  |  |  |  | 2
| 21 | TOSHIBA | RAS-077SKV-E6 | 1 | C/2/02 | 2 |  |  |  |  | 2
| 22 | TOSHIBA | RAS-077SKV-E6 | 1 | C/2/04 | 2 |  |  |  |  | 2
| 23 | TOSHIBA | RAS-077SKV-E6 | 1 | C/2/05 | 2 |  |  |  |  | 2
| 24 | TOSHIBA | RAS-077SKV-E6 | 1 | C/2/06 | 2 |  |  |  |  | 2
| 25 | TOSHIBA | RAS-077SKV-E6 | 1 | C/2/07 | 2 |  |  |  |  | 2
| 26 | TOSHIBA | RAS-167SKV-E7 | 1 | C/2/08 | 2 |  |  |  |  | 2
| 27 | TOSHIBA | RAS-077SKV-E7 | 1 | C/2/12 | 2 |  |  |  |  | 2
| 28 | TOSHIBA | RAS-167SKV-E7 | 1 | C/2/13 | 2 |  |  |  |  | 2
| 29 | TOSHIBA | RAS-167SKV-E7 | 1 | C/2/14 | 2 |  |  |  |  | 2
| 30 | TOSHIBA | RAS-167SKV-E7 | 1 | C/1/01 | 2 |  |  |  |  | 2
| 31 | TOSHIBA | RAS-137SKV-E7 | 1 | C/1/02 | 2 |  |  |  |  | 2
| 32 | TOSHIBA | RAS-137SKV-E7 | 1 | C/1/02 A | 2 |  |  |  |  | 2
| 33 | TOSHIBA | RAS-137SKV-E7 | 1 | C/1/03 | 2 |  |  |  |  | 2
| 34 | TOSHIBA | RAS-137SKV-E7 | 1 | C/1/03 A | 2 |  |  |  |  | 2
| 35 | TOSHIBA | RAS-167SKV-E7 | 1 | C/1/04 | 2 |  |  |  |  | 2
| 36 | TOSHIBA | RAS-167SKV-E7 | 1 | C/0/01 | 2 |  |  |  |  | 2
| 37 | TOSHIBA | RAS-167SKV-E7 | 1 | C/0/02 | 2 |  |  |  |  | 2
| 38 | TOSHIBA | RAS-167SKV-E7 | 1 | C/0/03 | 2 |  |  |  |  | 2
| 39 | TOSHIBA | RAS-167SKV-E7 | 1 | C/0/04 | 2 |  |  |  |  | 2
| 40 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | H/2/01 | 2 |  |  |  |  | 2
| 41 | TOSHIBA | RAF-SM1104CT-E | 1 | H/2/03+04 | 2 |  |  |  |  | 2
| 42 | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | 1 | H/2/05 | 2 |  |  |  |  | 2
| 43 | TOSHIBA | RAS-18SKP-ES | 1 | H/2/06 | 2 |  |  |  |  | 2
| 44 | TOSHIBA | RAS-13SKHP-ES2 | 1 | H/2/11 | 2 |  |  |  |  | 2
| 45 | TOSHIBA | RAF-SM5640T-E | 1 | H/1/01 | 2 |  |  |  |  | 2
| 46 | TOSHIBA | RAS-13SKHP-ES2 | 1 | H/1/02 | 2 |  |  |  |  | 2
| 47 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | H/1/03 | 2 |  |  |  |  | 2
| 48 | TOSHIBA | RAS-10SKP-ES | 1 | H/1/04 | 2 |  |  |  |  | 2
| 49 | TOSHIBA | RAS-10SKP-ES | 1 | H/1/05 | 2 |  |  |  |  | 2
| 50 | TOSHIBA | RAS-10SKP-ES | 1 | H/1/06 | 2 |  |  |  |  | 2
| 51 | TOSHIBA | RAS-10SKP-ES | 1 | H/1/08 | 2 |  |  |  |  | 2
| 52 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | H/-1/02 | 2 |  |  |  |  | 2
| 53 | TOSHIBA | RAS-10SKP-ES | 1 | H/-1/09 | 2 |  |  |  |  | 2
| 54 | TOSHIBA | RAS-B13J2KVG-E | 1 | H/-1/11 | 2 |  |  |  |  | 2
| 55 | TOSHIBA | RAS-07BKV-E | 1 | H/-1/14 | 2 |  |  |  |  | 2
| 56 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | E/2/01 | 2 |  |  |  |  | 2
| 57 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | E/2/03 | 2 |  |  |  |  | 2
| 58 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | E/2/09 | 2 |  |  |  |  | 2
| 59 | MITSUBISHI | MSZ-A18YV | 1 | E/2/10 | 2 |  |  |  |  | 2
| 60 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | E/1/02 | 2 |  |  |  |  | 2
| 61 | TOSHIBA | RAF-SM1104CT-E | 1 | E/0/02 | 2 |  |  |  |  | 2
| 62 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | E/0/03 | 2 |  |  |  |  | 2
| 63 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | E/0/05 | 2 |  |  |  |  | 2
| 64 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | E/0/06 | 2 |  |  |  |  | 2
| 65 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | E/-1/01 | 2 |  |  |  |  | 2
| 66 | TOSHIBA | RAF-SM1104CT-E | 1 | E/-1/02 | 2 |  |  |  |  | 2
| 67 | TOSHIBA | RAF-SM1104CT-E | 1 | E/-1/03+04 | 2 |  |  |  |  | 2
| 68 | TOSHIBA | RAS-137SKV-E6 | 1 | E/-1/06 | 2 |  |  |  |  | 2
| 69 | LG | P24RK | 1 | E/-1/11 | 2 |  |  |  |  | 2
| 70 | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | 1 | E1/0/01 DSO | 2 |  |  |  |  | 2
| 71 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | F/2/01 | 2 |  |  |  |  | 2
| 72 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | F/2/02 | 2 |  |  |  |  | 2
| 73 | McQuay | M5LC015C-ACPOA-R | 1 | F/2/03 | 2 |  |  |  |  | 2
| 74 | TOSHIBA | RAF-SM1104CT-E | 1 | F/2/06 | 2 |  |  |  |  | 2
| 75 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | F/2/08 | 2 |  |  |  |  | 2
| 76 | TOSHIBA | RAS-137SKV-E5 | 1 | F/2/09 | 2 |  |  |  |  | 2
| 77 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | F/2/10 | 2 |  |  |  |  | 2
| 78 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | F/1/02 | 2 |  |  |  |  | 2
| 79 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | F/1/03 | 2 |  |  |  |  | 2
| 80 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | F/1/06 | 2 |  |  |  |  | 2
| 81 | MITSUBISHI | MUZ-GE71VA-E1 | 1 | F/1/08 | 2 |  |  |  |  | 2
| 82 | TOSHIBA | RAS-10SKHP-ES | 1 | F/0/05 | 2 |  |  |  |  | 2
| 83 | TOSHIBA | RAF-SM1104CT-E | 1 | F/0/11 | 2 |  |  |  |  | 2
| 84 | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | 1 | F/0/12 | 2 |  |  |  |  | 2
| 85 | TOSHIBA | RAS-13SKHP-ES2 | 1 | F/-1/11+12 | 2 |  |  |  |  | 2
| 86 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E5 | 1 | F/-1/13 | 2 |  |  |  |  | 2
| 87 | MIDEA | MB-18N8D0-I | 1 | S/0/02 | 2 |  |  |  |  | 2
| 88 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E3 | 1 | S/-1/25 | 2 |  |  |  |  | 2
| 89 | TOSHIBA | RAS-13BKV-E | 1 | S/-1/27 | 2 |  |  |  |  | 2
| 90 | TOSHIBA | RAF-SM1402CT-E | 3 | S/-1/02 | 2 |  |  |  |  | 6
| 91 | TOSHIBA | RAF-SM1402CT-E | 1 | P/-1/02 | 2 |  |  |  |  | 2
| 92 | Mitsubishi Electric | MSZ-SF35VE | 1 | F/-1/14 | 2 |  |  |  |  | 2
| 93 | Mitsubishi Electric | MSZ-SF35VE | 1 | F/-1/15 | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 100 | [6 empty] | 100
| Katowice, ul. Bankowa 11; osoba do kontaktu : Andrzej Marzec, tel. 32/3591179 | [7 empty] | poprawione
| 1 | Mitsubishi Heavy Industries | FDUM71KXE6 | 2 | sala symp. I | 1 | 10 | FDC 335KXE6 -centralna dla 6 wew. |  |  | 2
| 2 | Mitsubishi Heavy Industries | FDUM71KXE6 | 2 | sala symp. II | 1 | 10 |  |  |  | 2
| 3 | Mitsubishi Heavy Industries | FDUM71KXE6 | 2 | sala symp. III | 1 | 10 |  |  |  | 2
| 4 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 101 | 1 | 5 | FDC900KXE6 - jedn. zewn. 2 sztuki ------------- |  |  | 1
| 5 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 102 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 6 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 103 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 7 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 104 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 8 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK36KXE6 | 1 | 105 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 9 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 105 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 10 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 107 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 11 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 108 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 12 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 109 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 13 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 110 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 14 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 111 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 15 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK36KXE6 | 1 | 112 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 16 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 113 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 17 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 114 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 18 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 115 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 19 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 116 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 20 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 201 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 21 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 202 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 22 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 203 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 23 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 204 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 24 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK36KXE6 | 1 | 205 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 25 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 205 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 26 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK28KXE6 | 1 | 207 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 27 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 208 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 28 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK28KXE6 | 1 | 209 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 29 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 210 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 30 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK36KXE6 | 1 | 211 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 31 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK36KXE6 | 2 | 212 | 1 | 10 |  |  |  | 2
| 32 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 301 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 33 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK36KXE6 | 1 | 302 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 34 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 303 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 35 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK36KXE6 | 1 | 304 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 36 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 304 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 37 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK28KXE6 | 1 | 306 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 38 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 307 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 39 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK28KXE6 | 1 | 308 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 40 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 309 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 41 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK36KXE6 | 1 | 310 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 42 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK22KXE6 | 1 | 311 | 1 | 5 |  |  |  | 1
| 43 | Mitsubishi Heavy Industries | FDK36KXE6 | 2 | 312 | 1 | 10 |  |  |  | 2
| 44 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA36 | 1 | 29 | 2 | 3 | FDCA504HKXE4BR Uwaga kontrola szczelności 2 razy w roku powyżej 30 kg - jedn. zewn. 2 sztuki |  |  | 2
| 45 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA36 | 1 | 30 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 46 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 31 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 47 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA36 | 1 | 32 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 48 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 33 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 49 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 34 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 50 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA36 | 1 | 35 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 51 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 122 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 52 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA36 | 1 | 123 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 53 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 124 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 54 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA28 | 1 | 125 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 55 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 126 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 56 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 127 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 57 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 128 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 58 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 129 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 59 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA45 | 1 | 130 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 60 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 131 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 61 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 132 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 62 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 133 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 63 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 134 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 64 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA36 | 1 | 136 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 65 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 218 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 66 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA45 | 1 | 219 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 67 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 220 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 68 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA28 | 1 | 221 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 69 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 222 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 70 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA28 | 1 | 223 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 71 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 224 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 72 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA45 | 1 | 225 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 73 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 226 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 74 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 227 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 75 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 228 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 76 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 229 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 77 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA36 | 1 | 231 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 78 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 318b | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 79 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 318a | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 80 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 319 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 81 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA36 | 1 | 320 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 82 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 321b | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 83 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 321a | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 84 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 322 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 85 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 323 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 86 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA45 | 1 | 324 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 87 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 325 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 88 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 326 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 89 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 327 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 90 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA22 | 1 | 328 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 91 | Mitsubishi Heavy Industries | FDKA45 | 1 | 330 | 2 | 3 |  |  |  | 2
| 92 | McQuay | MWM010G/M4LC010B | 1 | 12 | 1 | 6 |  |  |  | 1
| 93 | Electra | SPLIT MODEL WMN | 1 | 16 | 1 | 3 |  |  |  | 1
| 94 | Electra | SPLIT MODEL WMN | 1 | 17 | 1 | 3 |  |  |  | 1
| 95 | FUJITSU | ABYG18LETL | 1 | 18 | 1 |  |  |  |  | 1
| 96 | Electra | SPLIT MODEL WMN | 1 | 19 | 1 | 3 |  |  |  | 1
| 97 | Electra | sufitowy | 1 | 20 | 1 | 3 |  |  |  | 1
| 98 | Electra | SPLIT MODEL WMN | 1 | 21 | 1 | 3 |  |  |  | 1
| 99 | Electra | SPLIT MODEL WMN | 1 | 22 | 1 | 3 |  |  |  | 1
| 100 | McQuay | M5WM025G-ACIAA | 2 | 142 | 1 | 6 |  |  |  | 1
| 101 | SANYO | SAP KR124 | 1 | 331C | 1 | 3 |  |  |  | 1
| 102 | SANYO | SAP KR93 | 1 | 145 | 1 | 3 |  |  |  | 1
| 103 | FUJITSU | ABYF18LBT | 2 | 14 | 1 | 6 |  |  |  | 1
| 104 | FUJITSU | ASYG12LMCE/AOYG12LM | 1 | 6A | 1 |  |  |  |  | 1
| 105 | FUJITSU | ABYG30LRTE | 1 | Korytarz 15-22 | 1 |  |  |  |  | 1
| 106 | Mitsubishi | MSZ-DM35VA | 1 | 5 | 1 |  | 03.07.2024 |  |  | 1
| 107 | Mitsubishi | MSZ-SF25VE Sn 8019483T | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1
| 108 | Sinclair przenośny | AMC - 14P 4KV | 1 | 339 | 1 |  |  |  |  | 1
| 109 | Sinclair przenośny | AMC - 14P 4KV | 1 | 339 | 1 |  |  |  |  | 1
| 110 | Sinclair przenośny | AMC - 14P 4KV | 1 | 339 | 1 |  |  |  |  | 1
| 111 | Sinclair przenośny | AMC - 14P 4KV | 1 | 340 | 1 |  |  |  |  | 1
| 112 | Sinclair przenośny | AMC - 14P 4KV | 1 | 340 | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | Razem | 119 | Razem | 168 | 426 |  |  |  | 168
ogółem 596 przeglądów w 2024r, oraz 618 przeglądów w 2025r.
Razem : 1214 przeglądy
[9 empty] | ŁĄCZNIE | ŁĄCZNIE