załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Dostawa, instalacja oraz serwis urządzenia transmisji alarmu.
2. Podłączenie systemu sygnalizacji pożaru do stacji monitorowania.
3. Monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollingiem i telefoniczną) ( usługa monitorowania, obsługa stacji technicznej, tworzenie baz danych i ich aktualizacja, szkolenie obsługi stacji).