załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Dostawa, instalacja oraz serwis urządzenia transmisji alarmu dla Dom Studenta „UŚKA” ul. Bielska 66, Cieszyn oraz Dom Studenta „DSN” ul. Niemcewicza 8, Cieszyn.
2. Podłączenie systemu sygnalizacji pożaru do stacji monitorowania w każdym  
   z tych obiektów.
3. Monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dwoma niezależnymi torami transmisji - radiową z pollingiem i telefoniczną ( usługa monitorowania, obsługa stacji technicznej, tworzenie baz danych i ich aktualizacja, szkolenie obsługi stacji) dla każdego z tych obiektów.