Załącznik nr 3

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Postępowanie nr  DGN.2250.31.2026

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

I.1 Zamawiający: Uniwersytet Śląski  w Katowicach, ul. Bankowa 12

I.2 Przedmiot zamówienia:

Wykonanie okresowych kontroli przewodów kominowych, tj. dwóch przeglądów w ciągu roku wraz z czyszczeniem przewodów kominowych w budynkach Uniwersytetu Śląskiego – zgodnie 
z załączonym wykazem stanowiącym załącznik do formularza ofertowego – 
Załącznik nr 1 do specyfikacji.

Termin realizacji –    2 x w roku – kwiecień/maj 2026 i październik/listopad 2026

I.3 Zakres stosowania specyfikacji: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest częścią   dokumentacji przetargowej i należy ją stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych poniżej.

I.4 Zakres robót budowlanych : usługi techniczne – CPV  71356000-8

I.5 Opis robót:

- Kontrolę przewodów kominowych w terminach jak w pkt I.2 należy wykonać w obiektach, zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym formularz ofertowy - załącznik nr 1.

- Załącznik nr 1 stanowi integralną część oferty.

- Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych, spalinowych i dymowych należy wykonać w oparciu o art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 roku ( Dz.U. nr 89 poz. 414 – art. 62 ust. 1 pkt 3) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne - zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

- Zgodnie z ww. Dz.U. nr 89 poz. 414 – art. 62 ust. 1 pkt 3, „osoba (Wykonawca) dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego 
o przeprowadzonej kontroli”.

- Wykonawca dokona czyszczenia przewodów kominowych wraz z wyniesieniem z budynku zanieczyszczeń w workach foliowych i na zasadach określonych w rozporządzeniu MSWiA 
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
i terenów ( Dz. U. nr 92, poz.460 z późniejszymi zmianami).

- Przed przystąpieniem do realizacji usługi, Wykonawca przedstawi harmonogram prac, ustalony z administracją poszczególnych obiektów.

- Wszystkie materiały i sprzęt zapewnia Wykonawca.

I.6 Informacje o terenie budowy:

1. Czynności związane z wykonywaniem przedmiotowych dwóch przeglądów (04/05.2026
i 10/11.2026) będą przeprowadzane na terenie w pełnym zakresie funkcjonujących obiektów Uniwersytetu Śląskiego.

2. Wykonawca musi uwzględnić (z uwagi na trwający rok akademicki) funkcjonowanie obiektów 
 i dostosować się do planu zajęć na wydziałach lub innego harmonogramu wynikającego 
 z funkcji poszczególnych obiektów.

3. Wykonawca ma obowiązek tak organizować roboty, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać      normalne funkcjonowanie obiektów.

4. W szczególności w związku z pkt I.6.1 do I.6.3, rozpoczęcie prac należy każdorazowo uzgodnić 
z Administratorem w danym obiekcie na minimum 2 dni przed rozpoczęciem robót.

5. Wykonawca ma obowiązek tak organizować roboty, aby nie dopuścić do uszkodzenia elementów obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i prawa budowlanego.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Dopuszczanie do stosowania : materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz

posiadać certyfikaty zgodności z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały potrzebne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wymagania dotyczące stosowania sprzętu : maszyny i narzędzia specjalistyczne niezbędne 
do wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia, gwarantujących wymaganą jakość robót zabezpiecza Wykonawca.

IV. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM ROBÓT

Roboty będą podlegały następującym odbiorom:

- wykonanie prac związanych z przedmiotem umowy - odbiór końcowy

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w ofercie, przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Cena będzie uwzględniać wszystkie prace dodatkowe służące do wykonania zadania.

VI. WYMAGANIA DODATKOWE

- Termin realizacji – (pierwszy przegląd) - kwiecień/maj 2026 oraz (drugi przegląd) 
-  październik/listopad 2026.

- Kryterium oceny ofert – Cena;    Waga kryterium -  100 %.